| 中国民用航空局 | 咨询通告 |
| --- | --- |
| 文号：民航规〔2025〕XX号 |  |
| 编号：AC-121-FS-102R2 |  |
| 下发日期：2025年XX月XX日 |  |
| 大型飞机公共航空运输 机载应急医疗设备配备和训练 （征求意见稿） |  |

大型飞机公共航空运输

机载应急医疗设备配备和训练

（征求意见稿）

目录

1 依据

2 目的

3 机载应急医疗设备

4 紧急医学事件处置训练

5 附则

附件1 急救箱内医疗用品的配备及使用要求

附件2 应急医疗箱内医疗用品和药品的配备及使用要求

附件3 卫生防疫包内防疫物品的配备及使用要求

附件4 机载应急医疗设备补充配备指导意见

附件5 表格式样

1 依据

本咨询通告依据《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》（CCAR-121部）第121.309条、X章－应急医疗设备和训练制定。

2 目的

制定本咨询通告是为大型飞机公共航空运输承运人（以下称合格证持有人）及其代理人，在实施载客运行时，对配备机载应急医疗设备、制定机组成员在运行中对紧急医学事件的处置程序和训练大纲、实施紧急医学事件处置训练提供必要的指导。

本咨询通告不要求合格证持有人及其代理人在实施载客运行时提供专业的应急医疗服务，不要求机组成员的应急医疗措施取代或者达到有资质的医疗专业人员的应急救护水平。

3 机载应急医疗设备

3.1 机载应急医疗设备的配备

CCAR-121部第121.743条规定的应急医疗设备包括配备在载客飞机上的急救箱、应急医疗箱、卫生防疫包，以及箱（包）内的医疗用品、药品和防疫物品。每架飞机在载客运行中配备的应急医疗设备的数量以及箱（包）内必须配备医疗用品、药品和防疫物品的种类和数量，应当符合CCAR-121部附件B的规定。

3.1.1 急救箱

急救箱内医疗用品的配备及使用要求见本咨询通告附件1。

3.1.2 应急医疗箱

应急医疗箱内医疗用品和药品的配备及使用要求见本咨询通告附件2。

3.1.3 卫生防疫包

卫生防疫包内防疫物品的配备及使用要求见本咨询通告附件3。

3.2 机载应急医疗设备的管理

3.2.1 合格证持有人应将机载应急医疗设备纳入运行手册中统一管理。手册应包括但不限于下列内容：

（1）指定航空卫生部门负责指导或实施机上应急医疗设备的配备；

（2）建立应急医疗设备的管理制度和工作程序，做好登记、清查、配备、领取、使用、保管等工作；

（3）可以在规章规定的机载应急医疗设备配备种类及其数量的基础上，根据服务的需要自行增配医疗用品、药品和防疫物品，所增配的医疗用品、药品和防疫物品等必须是国家相关主管部门批准使用的；

（4）应当以6个月为周期或者根据所配物品有效期和更新要求进行定期检查更新。定期检查应记录检查情况、检查时间和检查人；

（5）制定应急医疗设备补充和更换程序，确保在载客运行时持续保持配备的数量、种类和有效性符合规章的要求。补充和更换应参照附件4实施。

3.2.2 应急医疗设备应固定放置于客舱内便于取用的位置，并有明显标识。箱（包）的设计、选材应便于在客舱内放置，并有防尘、防潮和耐挤压的特性。在箱（包）外表面显著位置应当有名称标识。

3.2.3 配备的医疗用品、药品和防疫物品应符合相关产品的国家标准、行业标准和有关规定要求，同时不应对机上设施和航空器运行安全造成不良影响。

3.2.4 按照国家有关药品和医疗器械进口和使用管理规定，对已装载在国外进口飞机的应急医疗设备，应当及时将其中无我国药监部门批准许可的设备和药品按照CCAR-121部的规定予以更换。

3.2.5 应急医疗设备配备后，应采取措施防止箱（包）内医疗用品、药品和防疫物品丢失或被调换。

3.2.6 应急医疗设备外表面应签注配备日期。

3.3 机载应急医疗设备的使用

3.3.1 应急医疗设备应当附有“医疗用品和药品、防疫物品清单（式样见附件5）和使用说明”，并放置于箱（包）内。

3.3.2 机载应急医疗设备应当由经过训练的机组成员使用，或在医疗专业人员指导下使用。

3.3.3 机载应急医疗设备中属于国家规定必须且仅可由医疗专业人员使用和操作的医疗器械及处方类药品，合格证持有人应当在箱（包）内医疗用品和药品清单上予以特别注明，并有相应程序以确保上述医疗器械及处方类药品提供给医疗专业人员使用。

3.3.4 机载应急医疗设备使用范围：

（1）急救箱主要用于对旅客或者机组人员受伤的止血、包扎、固定等应急处置。

（2）应急医疗箱主要用于对旅客或者机组人员意外受伤或者医学急症的应急医疗处理。

（3）卫生防疫包主要用于清除客舱内血液、尿液、呕吐物和排泄物等潜在传染源。客舱机组成员在使用卫生防疫包时，应当按照使用说明（见附件3）操作。

3.3.5 在运行中提供使用急救箱、应急医疗箱（除体温计、血压计外）时，应当首先保证被帮助者或者其同行人知晓使用说明，同意并签署“应急医疗设备和药品使用知情同意书”（式样见附件5，以下简称“知情同意书”）后方可使用。使用机载应急医疗设备中的处方类药品时，必须经医疗专业人员诊疗后方可使用。具体要求如下：

（1）运行中突发事件造成旅客受伤或旅客突发急症时，需使用所配备应急医疗设备内的医疗用品（除体温计、血压计外）或药品时，客舱机组成员应寻求旅客中医疗专业人员的帮助，由其或在其的指导下向需要紧急医疗处置的旅客提供帮助，并在“知情同意书”上予以记录或由医疗专业人员（或其他证明人）签字；

（2）当运行中旅客因为身体不适主动要求，或者其同行人协助要求使用应急医疗用品（除体温计、血压计外）或药品时，客舱机组成员可以提供帮助，同时向旅客提供设备或药品使用说明书并要求其仔细阅读。在提供应急医疗用品或药品时，需要旅客本人或其同行人签署“知情同意书”；

（3）当不能及时得到医疗专业人员的指导或伤病旅客因为意识状态等原因无法或不愿签署“知情同意书”，可以由伤病旅客的同行人（如有），或者同时由两名以上客舱机组成员在“知情同意书”记录和签字。有旅客自愿作证的也可以同时签字；

（4）应急医疗设备内的医疗用品、药品和防疫物品应当按照使用说明书上载明的方法使用；

（5）知情同意书可根据实际运行情况采用中文或中/英（外）文版本。

3.3.6 机组成员应及时记录运行中旅客发生的紧急医学事件，填写“飞行中旅客紧急医学事件报告单”，并应在运行后及时将“飞行中旅客紧急医学事件报告单”和“知情同意书”上报合格证持有人，合格证持有人应当在48小时内通过信息系统报事发地监管局及所属地区管理局。因非紧急医学事件使用了机载应急医疗设备可不必填写“飞行中旅客紧急医学事件报告单”。

3.4 机载应急医疗设备的政府监管

3.4.1 民航地区管理局航空卫生管理部门根据需要定期组织实施机载应急医疗设备配备的监督检查。

3.4.2 监督检查包括以下内容：

（1）机载应急医疗设备配备的管理措施和程序；

（2）机载应急医疗设备外包装和标识；

（3）该机型每一航班配备的医疗用品、药品和防疫物品的种类、数量和有效期；

（4）合格证持有人指定的管理部门、配送机构；

（5）紧急医学事件处置的训练；

（6）实物样品查验。

4 紧急医学事件处置训练

4.1 一般要求

4.1.1 紧急医学事件处置训练是对机载应急医疗设备的位置、功能和使用方法的训练，以及对运行中突发紧急医学事件进行处置时应当掌握的急救知识和技能的训练。

4.1.2 紧急医学事件处置训练与机组成员应急生存训练可以一并进行。合格证持有人可以在应急生存训练规定的内容基础上，根据紧急医学事件处置的需要增加相应训练内容，并制定训练大纲，上报所在地民航地区管理局批准后实施。

4.1.3 紧急医学事件处置训练大纲应当按照飞机的类别、型别、机组成员的职责以及运行种类制订，并应当包括新雇员初始训练和复训的要求。

4.1.4 机组成员至少每24个日历月接受一次4.2规定的训练。

4.1.5 紧急医学事件处置训练应包含基本知识讲授、技能演示、实践操作等，并明确各环节的实施要求。训练考核包括知识、技能和操作的考核。由有相应资质的人员担任教员，训练内容和教员情况应当报所在地民航地区管理局航空卫生管理部门备案。

4.1.6 合格证持有人应当配备符合训练种类要求的固定训练场所、设施和装备。

4.2 训练的内容

紧急医学事件处置训练包括一般训练和特殊训练。

4.2.1一般训练是结合飞机的类别、型别、运行种类和特点设定的一般应急医疗知识和技能，以及机组成员的协调配合的训练。

机组成员均应当接受一般训练。具体内容包括：

（1）紧急医学事件时机组成员之间协调配合；

（2）机载应急医疗设备的位置；

（3）箱内医疗用品和药品、防疫物品的功能，使用方法，应用范围以及基本操作技能；

（4）传染（污染）源和可疑传染病的防护；

（5）客舱机组成员应当重点掌握客舱内血液、尿液、呕吐物和排泄物消毒处置和隔离方法；

（6）突发公共卫生事件或者实施卫生检疫的应急处置程序等。

4.2.2特殊训练是针对旅客、机组成员突发医学急症或意外受伤的应急处置，以及机载应急医疗设备相关知识和技能的训练。包括创伤止血、现场包扎、骨折固定、搬运护送、心肺复苏、生命体征评估、妊娠及分娩处置等。

机组成员均应掌握旅客或者机组成员医学急症和意外受伤的基本处置方法，并可以主动配合医学专业技术人员使用机载应急医疗设备实施现场医疗救护。客舱机组成员应重点掌握心肺复苏（CPR） 、生命体征评估等知识和技能。

4.3 紧急医学事件处置训练的时间要求

4.3.1 新雇员初始训练的时间要求：

（1）一般训练至少12小时，其中操作演示和技能实践不少于6小时；

（2）特殊训练至少9小时，其中操作演示和技能实践不少于3小时；

飞行机组成员的特殊训练可减少至3小时。

4.3.2 复训的时间要求：

（1）一般训练至少2小时，其中操作演示和技能实践不少于1小时；

（2）特殊训练至少3小时，其中操作演示和技能实践不少于2小时。

5 附则

5.1 本工作要求由民航局飞行标准司负责解释。

5.2 本工作要求自2025年XX月XX日起施行《大型飞机公共航空运输机载应急医疗设备配备和训练》（AC-121-102R1）同时废止。此前规定与本工作要求规定不一致的按本工作要求执行。

附件1

急救箱内医疗用品的配备及使用要求

1. 每只急救箱内配备的医疗用品应当满足以下所述要求，当急救箱内医疗用品的产品资质要求与国家相关主管部门的要求不一致的，以国家相关主管部门有效规定为准：

| 项目 | 数量 | 使用说明 | 产品资质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绷带，3—5cm（两种规格） | 各5卷 | 绷带是指根据不同尺寸要求分割组成小卷的医用绷带，用于各种伤口的包扎固定使用，不直接接触伤口。可根据实际情况自行确定3 cm至5 cm之间的两种规格。 | 生产企业应完成医疗器械生产备案； 产品应取得医疗器械备案凭证 |
| 敷料（纱布），10x10cm | 10块 | 敷料是指包扎伤口的医用敷料，用于覆盖创伤面及其他损害的材料，应当经过消毒灭菌处理并规范包装。 | 生产企业应完成医疗器械生产备案或取得医疗器械生产许可证； 产品应取得医疗器械备案凭证或医疗器械注册证 |
| 三角巾1（带安全别针） | 5条 | 三角巾是指呈直角等边三角形的包扎伤口材料，用于头部、面部、手掌、腹部、足部、踝关节、前额、耳部等受伤部位包扎。 | 生产企业应完成医疗器械生产备案或取得医疗器械生产许可证； 产品应取得医疗器械备案凭证或医疗器械注册证 |
| 胶布，1cm、2cm（宽度） | 各1卷 | 胶布是指医用胶布，用于固定伤口敷料、导管等医疗器械。 | 生产企业应完成医疗器械生产备案； 产品应取得医疗器械备案凭证 |
| 动脉止血带 | 1条 | 动脉止血带是用于四肢大动脉破裂大出血的紧急止血工具，用于四肢严重出血，包括橡皮止血带（橡皮带、橡皮条和一次性止血带），气性止血带（如血压计袖带）和布质止血带等。 | 生产企业应取得医疗器械生产许可证； 产品应取得医疗器械注册证 |
| 外用烧伤药膏 | 3支 | 外用烧伤药膏是指外用软膏剂，用于皮肤红斑、水疱或溃破感染。 | 生产企业应取得药品生产许可证； 产品应取得药品注册证书或进口药品注册证（或医药产品注册证） |
| 手臂夹板 | 1副 | 夹板是指固定骨折部位的材料，分为手臂夹板和腿部夹板，可选择木制夹板、充气夹板、钢丝夹板等。 | 生产企业应完成医疗器械生产备案； 产品应取得医疗器械备案凭证 |
| 腿部夹板 | 1副 |  |  |
| 医用剪 | 1把 | 医用剪是指医用不锈钢圆头剪刀，用于急救时剪医用敷料，伤口处衣物等。 | 生产企业应完成医疗器械生产备案； 产品应取得医疗器械备案凭证 |
| 医用橡胶手套 | 2副 | 医用橡胶手套是指医用灭菌橡胶手套，用于个体防护。 | 生产企业应完成医疗器械生产备案； 产品应取得医疗器械备案凭证 |
| 皮肤消毒剂及消毒棉 | 适量 | 皮肤消毒剂是指含碘类（如碘伏）、氯己定类、季铵盐类或植物（中草药）类等非醇类皮肤消毒剂，用于对创伤面的消毒。 | 生产企业应取得卫生许可；产品应当报省级疾病预防控制部门备案。 产品包装应当严密、不泄漏，不应对航空器和运行存在不安全影响 |
| 单向活瓣嘴对嘴复苏面罩 | 1个 | 单向活瓣嘴对嘴复苏面罩是一种急救设备，用于心肺复苏及人工呼吸急救。 | 生产企业应取得医疗器械生产许可证； 产品应取得医疗器械注册证 |
| 急救箱手册（含物品清单） | 1本 |  |  |
| 事件记录本或飞行中旅客紧急医学事件报告单 | 1本（若干页） |  |  |

注：1.合格证持有人可以选择具有同等功效的其他物品，但应当报合格证管理局批准。

2. 不适于装在急救箱内的手臂夹板和腿部夹板可以存放在距离急救箱尽可能近的易于取用的位置。

附件2

应急医疗箱内医疗用品和药品的配备及使用要求

1. 每只应急医疗箱内配备的医疗用品和药品应当满足以下所述要求，当应急医疗箱内医疗用品和药品的产品资质要求与国家相关主管部门的要求不一致的，以国家相关主管部门有效规定为准：

| 项目 | 数量 | 使用说明 | 产品资质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血氧仪 | 1个 | 血氧仪用于监测血氧饱和度。 | 生产企业应取得医疗器械生产许可证； 产品应取得医疗器械注册证 |
| 血压计 | 1个 | 血压计用于监测血压。 | 生产企业应取得生产许可证； 产品应取得医疗器械许可证号 |
| 听诊器 | 1副 | 听诊器用于心肺听诊。 | 生产企业应完成医疗器械生产备案； 产品应取得医疗器械备案凭证 |
| 口咽气道（三种规格） | 各1 个 | 口咽气道是指在急救和心肺复苏中限制舌后坠、维持气道开放、保持气道畅通而使用的医疗用品，可根据实际情况自行确定40mm至120mm之间的三种规格。 | 生产企业应取得医疗器械生产许可证； 产品应取得医疗器械注册证 |
| 静脉止血带 | 1根 | 静脉止血带用于简单包扎和止血。 | 生产企业应完成医疗器械生产备案； 产品应取得医疗器械备案凭证 |
| 脐带夹 | 1个 | 脐带夹用于夹闭脐带。 | 生产企业应取得医疗器械生产许可证； 产品应取得医疗器械注册证 |
| 医用口罩 | 2个 | 医用口罩用于个体防护，可选用一次性医用口罩、一次性医用外科口罩和医用防护口罩。 | 生产企业应完成医疗器械生产备案； 产品应取得医疗器械备案凭证 |
| 医用橡胶手套 | 2副 | 医用橡胶手套是指医用灭菌橡胶手套，用于个体防护。 | 生产企业应完成医疗器械生产备案； 产品应取得医疗器械备案凭证 |
| 皮肤消毒剂 | 适量 | 皮肤消毒剂可选用含碘类（如碘伏）、氯己定类、季铵盐类或植物（中草药）类等非醇类皮肤消毒剂。 | 生产企业应取得卫生许可；产品应当报疾病预防控制部门备案。 产品包装应当严密、不泄漏，不应对航空器和运行存在不安全影响 |
| 消毒棉签（球） | 适量 |  |  |
| 体温计（非水银式） | 1支 | 体温计用于测量体温。 | 生产企业应取得医疗器械生产许可证； 产品应取得医疗器械注册证 |
| 注射器1（2、5mL） | 各2 支 | 应配备一次性使用注射器（含针头）。配备规格为2mL注射器2支，5mL注射器2支。 | 生产企业应取得医疗器械生产许可证； 产品应取得医疗器械注册证 |
| 0.9%氯化钠 | 至少250 ml | 氯化钠用于清洗伤口（创伤面）或稀释注射用药品，其配置容量不得少于250ml。 | 生产企业应取得药品生产许可证； 产品应取得药品注册证书或进口药品注册证（或医药产品注册证） |
| 1:1000肾上腺素注射液 | 2支 | 肾上腺素用于抢救过敏性休克、治疗心脏骤停、缓解严重支气管痉挛等。 | 生产企业应取得药品生产许可证； 产品应取得药品注册证书或进口药品注册证（或医药产品注册证） |
| 盐酸苯海拉明注射液 | 2支 | 盐酸苯海拉明用于严重过敏反应等。 | 生产企业应取得药品生产许可证； 产品应取得药品注册证书或进口药品注册证（或医药产品注册证） |
| 硝酸甘油片1 | 10片 | 硝酸甘油片用于突发心绞痛或急性心肌梗死时应急处置使用等。 | 生产企业应取得药品生产许可证； 产品应取得药品注册证书或进口药品注册证（或医药产品注册证） |
| 阿司匹林片 | 15片 | 阿司匹林用于头痛、肌肉痛、胸痛、缺血性脑卒中、短暂性脑缺血发作、心绞痛、心肌梗死等。 | 生产企业应取得药品生产许可证； 产品应取得药品注册证书或进口药品注册证（或医药产品注册证） |
| 应急医疗箱手册（含药品和物品清单） | 1本 |  |  |
| 事件记录本或飞行中旅客紧急医学事件报告单 | 1 本（若干页） |  |  |

注：1.合格证持有人可以选择具有其他规格或同等功效的其他医疗用品或药品，但应当报合格证管理局批准。

2.极地运行航线需至少配备1台自动体外除颤仪（AED），用于严重心律失常的除颤，可以存放在距离应急医疗箱尽可能近的易于取用的位置，生产企业应取得医疗器械生产许可证，产品应取得医疗器械注册证，电池需符合中国民用航空局对于锂电池安全运输的规定。

附件3

卫生防疫包内防疫物品的配备及使用要求

1. 每个卫生防疫包内配备的防疫物品应当满足以下所述要求，当卫生防疫包内防疫物品的产品资质要求与国家相关主管部门的要求不一致的，以国家相关主管部门有效规定为准：

| 名称 | 配备 数量 | 性能指标 | 产品资质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消毒凝固剂 | 100克 | ①剂型：粉剂； ②具有吸水作用，吸水倍率≥30 克/克，吸水速度≤50 秒； ③具有凝胶化作用； ④对常见致病菌具有抑菌作用； ⑤对飞机材料无严重腐蚀性，不导致漆层软化，对舱内各种设施表面颜色无明显影响。 | 生产企业应取得卫生许可；产品中消毒成分应当报省级疾病预防控制部门备案 |
| 表面清理消毒片 | 有效成分1—3克 | ① 剂型：片剂； ② 具有高效消毒效果，有效氯含量 1-3 克；消毒作用时间 3—5min ③对飞机材料无严重腐蚀性，不导致漆层软化，对舱内各种设施表面颜色无明显影响。 | 生产企业应取得卫生许可；产品应当报省级疾病预防控制部门备案 |
| 皮肤消毒擦拭纸巾 | 10块 | ①可杀灭常见致病菌； ②无菌；使用安全； ③对皮肤无刺激。 | 生产企业应取得卫生许可 |
| 医用防护口罩 | 1副 | 医用N95口罩 | 生产企业应完成医疗器械生产备案； 产品应取得医疗器械备案凭证 |
| 医用防护眼罩/医用隔离眼罩 | 1副 | ①材质清洁、对人体无毒无害； ②有遮挡作用； ③具有防雾功能。 | 生产企业应取得生产许可证 |
| 医用橡胶手套 | 2副 | 应符合医用手套性能要求，可防止化学物、血液渗透 | 生产企业应完成医疗器械生产备案； 产品应取得医疗器械备案凭证 |
| 防渗透橡胶（塑料）围裙 | 1条 | ① 材质为医用防护服材料； ② 长度达到膝盖处； ③ 具有较好的强度/重量比值和柔韧性； ④ 耐高强度的液体冲击性；可有效预防血液、水、油、酸碱盐溶液等渗透性物质。 | 生产企业应取得生产许可证 |
| 吸水（纸）毛巾 | 2块 | ①材质为聚丙烯高分子吸水材料； ②规格为20cm×20cm； ③每片至少能吸附100mL以上液体。 |  |
| 便携拾物铲 | 1套 | 具有铲、刮、拾物的功能 |  |
| 生物有害物专用垃圾袋 | 1套 | ①材质：医用垃圾袋材料（规格2.5丝） ②尺寸：58×70CM； ③颜色：黄色 ④印有警示标识 ⑤垃圾袋上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：航空公司、航班号、产生日期、垃圾（污物）类别、操作人等。 |  |
| 使用说明书 | 1份 | 有明确的图文（中英文）对照的使用方法 |  |
| 飞行中旅客紧急医学事件报告单 | 1份 | 内容及格式见附件5 |  |

2. 使用说明

（1）穿戴个人防护用品。依次穿戴医用口罩、眼罩、医用橡胶手套、防渗透围裙；

（2）配制消毒液。取1片表面清理消毒片放入250-500毫升清水中，配制成1:500-1000浓度的消毒液，用于对污物污染的座舱内物品表面和地面进行初步消毒；

（3）将消毒凝固剂均匀覆盖于液体、排泄物等污物3—5分钟，使其凝胶固化；

（4）使用便携拾物铲将凝胶固化的污物铲入生物有害物专用垃圾袋中；

（5）用配好的消毒液对污物污染的物品进行消毒，保证消毒液在物品表面滞留3—5分钟后用清洁水擦拭清洗，最后用吸水毛巾将残留水渍吸干，上述过程重复进行一遍，然后将使用后的吸水毛巾及其他使用过的消毒用品放入生物有害物专用垃圾袋；

（6）依次脱掉手套、围裙，用皮肤消毒擦拭纸巾擦手消毒；再依次脱下口罩、眼罩，最后用皮肤消毒擦拭纸巾擦手及身体其他可能接触到污物的部位；

（7）将所有使用后的防护用品装入生物有害物专用垃圾袋后，将垃圾袋封闭，填写“生物有害垃圾标签”（附后），粘贴在垃圾袋封口处；

（8）已封闭的生物有害物专用垃圾袋暂时存放于适当位置，避免丢失、破损或对机上餐食造成污染；

（9）通知目的地的地面相关部门做好接收准备；

（10）生物有害垃圾按照医疗垃圾管理原则处置，负责接收的地面相关部门事先与医疗废物的专业机构签订协议，确保生物有害垃圾及时送相关机构进行无害化处理。

附：生物有害垃圾标签

附件4

机载应急医疗设备补充配备指导意见

一、机载应急医疗设备在运行中使用后，为满足CCAR-121部要求的配备数量、种类，可以按照航线和航班计划，在非主运营基地建立或者委托建立机载应急医疗设备的补充配送机构或部门；没有条件建立补充配送机构或部门的，可以采取始发航班增加配备不少于规定数量20%的部分药品、医疗用品和防疫物品，或通过与机场及其他机构建立补充配备机制，确保机载应急医疗设备使用后能及时完成规定数量的补充配备。

二、当一次运行经过国家有关部门公布的传染病疫区并且可能存在通过航空运行传播风险时，或按照国家和民航局规定，需阶段性采取突发公共卫生事件应急控制措施时，卫生防疫包应保证足够的备份。

附件5

表格式样

本附件中所示的所有表格式样均是报告的必需项目，合格证持有人可在此基础上结合实际情况自行制表。

1.应急医疗设备和药品使用知情同意书式样（中文版）

应急医疗设备和药品使用知情同意书

本人因身体不适或伤痛，在乘坐的飞机上（航班号：   ）使用了由航班免费提供的药品（药品名： 		）共（   ）片或航班提供的医疗急救设备（设备名： 	）。

我在服药（或使用医疗急救设备）前已阅读使用说明书，清楚了解该药或设备的使用方法和注意事项等，出现由于使用上述药品和/或医疗急救设备所导致的不良反应或症状，由本人负责。

旅客签名： 	 ；同行人签名（如需要）：

医疗急救专业人员签名（如需要）：

客舱机组成员签名：           、

年       月      日

2.医疗用品和药品、防疫物品清单

| 医疗用品和药品、防疫物品清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航空公司名称： |  |  |  |  | 机型/机号： |  |  |  |
| 负责配备的部门： |  |  |  |  | 配备时间： |  | 配备负责人签名： |  |
| 医疗用品或药品、防疫物品名称 | 规格 | 数量 | 配备 时间 | 最后检查时间/检查人员签名 | 使用和补充记录 |  |  | 使用 有效期 |
|  |  |  |  |  | 使用 时间 | 使用数量 | 补充时间和数量 |  |