附件2
《跑道和滑行道助航灯具技术要求》
（AC-137-CA-2015-03）修订案（征求意见稿）

本修订案对如下条款进行了修订，修订内容在原文基础上修改显示，其中“划删除线”的内容为删除内容，“涂灰色背景”的部分为新增内容。

一、4.1 类型

表1 嵌入式跑道灯类型
	类型
	名称
	方向及颜色
	光强分布要求

	L-1E
	跑道中线灯，快速出口滑行道指示灯（纵向间距为15m）
	双向：白-白，白-红
单项：白，红，黄
	见图A.5

	L-1E-1
	跑道中线灯，快速出口滑行道指示灯（纵向间距为15m，Ⅲ类）
	双向：白-白，白-红
单项：白，红，黄
	见图A.5.1

	L-1E-2
	跑道中线灯，快速出口滑行道指示灯（纵向间距为15m，Ⅰ类和Ⅱ类）
	双向：白-白，白-红
单项：白，红，黄
	见图A.5.2


二、5.2.2 光强限制
在主光束范围内，测得的平均光强不应当大于平均光强规定值的3 1.5倍；对于规定发光强度最小值的产品，测得的最小光强不应当大于规定光强最小值的3 1.5倍。

三、5.2.3 平均光强差异性

同型号灯具之间的平均光强之比应当不大于1.5:1 1.2:1。

四、附录 A 机场灯具的光度特性

[image: image1.png]EHER
s FITJ=FEETT0= —
pe o T =
" Aot e e NI
Y ERRBAN
o0
o
9 / _ \
[
/ A}
s ( BT
b0
4
B\ WA Vi / 1
| \ \7\ /f/ I
0 N S /!
N 5 R R
AR
2 a 6.0 | 75 | 90
1A s ?+%=1 b [225[50] 65

2 MDA HAREL 015
3 HOLH HAREL 040 .
EAS1HmEE. 15m MENETLELT (AX) MRk DBmEETT (k) M
SEE (%) ©




图A.5.1纵向间距为15m的跑道中线灯(白光)和快速出口滑行道指示灯(黄光)的等光强图(Ⅲ类)
[image: image2.png]EHEH

vTus R

B e e

\i
1y

7 \

4

I\ \\ \ / II /
LN

X
KEEE

1 RSN —+£I= b |225] 5065

2 AR 015
3 HHOLH H AR 0.40 .
EA52 hmElzEsy 15m MEBEFLAT (BX) MbkEk DBmEETI (k) M
A (1 XMNK) o




图A.5.2纵向间距为15m的跑道中线灯(白光)和快速出口滑行道指示灯(黄光)的等光强图(Ⅰ类和Ⅱ类)
